https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1311282-20#Text

див. стор. 12 та стор. 32

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2020 № 1311

Про затвердження Примірного табеля оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги

На виконання абзацу восьмого частини другої статті 6 та частини шостої статті 8 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», з метою здійснення заходів, спрямованих на функціонування системи екстреної медичної допомоги, підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірний табель оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2014 року № 101 «Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

| Міністр | М. Степанов |
| --- | --- |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 05.06.2020 |
| --- | --- |

ПРИМІРНИЙ ТАБЕЛЬ
оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги

| I |  | Структурні підрозділи центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф |  |  |  |  |  |  | Опис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Основні складові оперативно-диспетчерської служби (далі - ОДС)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Комутаційне обладнання цифрової автоматизованої телефонної станції з інтеграцією в телекомунікаційну мережу загального користування України. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Серверне та телекомунікаційно-мережеве обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Спеціальне програмне забезпечення апаратно-програмного комплексу єдиної оперативно-диспетчерської служби |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Система зберігання та запису радіо - телефонних переговорів та відеоматеріалів |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Системи кондиціювання, пожежогасіння, відеонагляд |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Система джерел безперебійного живлення: дизель-генератор /від 5 Кв/, (ДБЖ - UPS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Система захисту інформації |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Система радіозв’язку по технології DMR згідно стандарту DMR (Digital Mobile Radio) -ETSI TS 102 361. |  |  |  |  |  |  | Реалізація рішень стандарту DMR - обов’язкова вимога - діапазони частот 136 - 174 МГц. |
| 2. |  | Автоматизовані робочі місця (далі - АРМ) оперативно-диспетчерської служби* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | АРМ керівника центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - ЦЕМД та МК) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | АРМ керівника оперативного відділу ОДС ЦЕМД та МК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | АРМ старшого лікаря зміни ОДС ЦЕМД тв МК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | АРМ диспетчера ОДС ЦЕМД тв МК з прийому та опрацюванню викликів |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | АРМ старшого диспетчера - диспетчер зміни ОДС ЦЕМД тв МК |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | АРМ диспетчера-напрямку |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | АРМ оперативного чергового Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій територіального вузла органу управління охороною здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | АРМ лікаря-консультативно-діагностичного відділу ЦЕМД тв МК |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | АРМ лікаря-консультанта |  |  |  |  |  |  |  |
| *Оснащення відповідно до проектно-кошторисної документації та Методичних рекомендацій «Організація роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» затверджених МОЗ України 21.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Автоматизовані робочі місця закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | АРМ чергового медичного працівника відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги ЗОЗ в системі ЕМД |  |  |  |  |  |  | В структурі системи ЕМД |
| 2) |  | АРМ чергового медичного працівника ЗОЗ |  |  |  |  |  |  | В структурі системи ЗОЗ |
| 3) |  | АРМ Оперативного чергового Вузла зв’язку підсистеми МОЗ України Урядової інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій (УІАС НС) |  |  |  |  |  |  | ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» |
| 4. |  | Пункт постійного базування бригад екстреної (швидкої)медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Базова радіостанція з вбудованим модулем GPS приймача |  |  | 1 |  |  |  | Відповідно до проекту та кошторису |
| 2) |  | Міський телефон |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3) |  | Зовнішня розетка для підключення санітарного автомобіля |  |  | 1 |  |  |  | Напруга 220 В потужність до 10 кВА |
| 4) |  | Шафа медична |  |  |  |  |  |  | Кількість залежить від потужності структурного підрозділу центру екстреної медичної допомоги |
| 5) |  | Ємності для дезінфекції використаних медичних виробів різного об’єму |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 6) |  | Дозатор ліктьовий для флаконів |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5. |  | Центральне стерилізаційне відділення (при наявності в структурі ЦЕМД та МК) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Автоклав сухожаровий |  |  | 1-2 |  |  |  | Кількість залежить від потужності структурного підрозділу ЦЕМД тв МК |
| 2) |  | Автоклав паровий |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3) |  | Індикатори контролю стерилізації різні |  |  | Місячна потреба |  |  |  |  |
| 4) |  | Реактиви контролю передстерилізаційного очищення різні |  |  | Місячна потреба |  |  |  |  |
| 5) |  | Дистилятор |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6) |  | Апарат термозапаювальний для пакування в стерильну упаковку |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7) |  | Металеві стелажі |  |  | х |  |  |  | Кількість залежить від потужності структурного підрозділу центру екстреної медичної допомоги для |
| 8) |  | Бікси стерилізаційні різного об’єму |  |  | х |  |  |  | Кількість залежить від потужності структурного підрозділу центру екстреної медичної допомоги для |
| 9) |  | Столи для фасування |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 10) |  | Мішки поліетиленові для утилізації |  |  | Місячна потреба |  |  |  |  |
| 11) |  | Крафт-папір |  |  | Місячна потреба |  |  |  |  |
| 12) |  | Різак для рулонів |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13) |  | Пакувальний матеріал (пакети, рулони) для стерилізації |  |  | Місячна потреба |  |  |  |  |
| 14) |  | Спалювач ін’єкційних голок |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15) |  | Підтоварники |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16) |  | Ємність-контейнер для дезінфекції |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 17) |  | Паперово-плівочна самоклейка стрічка |  |  | Місячна потреба |  |  |  |  |
| 18) |  | Холодильник |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19) |  | Шафа для одягу |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 20) |  | Дозатор ліктьовий для флаконів |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 21) |  | Стерилізатор для передстерилізаційної обробки |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 22) |  | Візок для перевезення біксів |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. |  | Консультативний центр із засобами телемедичних технологій* |  |  |  |  |  |  | При наявності у структурі ЦЕМД та МК, оснащення відповідно до потреб та потужностей |
| II |  | Примірний табель оснащення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Автомобіль екстреної медичної допомоги (далі - АЕМД) |  |  |  |  |  |  | Автомобіль екстреної медичної допомоги типу В або реанімобіль типу С |
| Медичні вироби, допоміжні засоби та інше устаткування, що розміщено та закріплено в АЕМД стаціонарно, або може використовуватись автономно поза АЕМД відповідно до ДСТУ EN 1789:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Засоби транспортування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Основні ноші (каталка) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Приймальний пристрій для нош |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Засоби забезпечення дихальної підтримки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 2000 л (1000 л для АЕМД типу А1, А2) при нормальній температурі та тиску з редуктором з вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв. |  | 1 |  |  |  |  | В АЕМД типу «В» та «С» має бути передбачено швидке під’єднання. |
| 2) |  | Портативний кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 400 л (200 л для бригад АЕМД типу А1 та А2) при нормальній температурі та тиску з редуктором із вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв |  | 1 |  |  |  |  | В АЕМД типу «В» та «С» має бути передбачено швидке під’єднання. Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги. |
| 3) |  | Прилад відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском мінус 65кПа |  | 1 |  |  |  |  | Не ручний. Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 4. |  | Засоби моніторингу життєво важливих параметрів та для реанімаційних заходів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів |  | 1 |  |  |  |  | Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги. |
| 2) |  | Монітор тиску крові автоматичний з манжетами різних розмірів, доплерівського типу.* |  | 1 |  |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 3) |  | Пульсоксиметр портативний |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4) |  | Глюкометр |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5) |  | Дефібрилятор з водієм ритму та записом показників пацієнта ** |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6) |  | Кардіомонітор ** |  |  | 1 |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 7) |  | Зовнішній кардіостимулятор ** |  |  | 1 |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 8) |  | Небулайзер |  | 1 |  |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 9) |  | Транспортний апарат штучної вентиляції легень |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Капнометр ** |  | 1 |  |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «С», в АЕМД типу В опційно |
| 11) |  | Електрокардіограф багатоканальний портативний з можливістю телеметричної передачі ЕКГ- сигналу |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ** Можуть бути замінені одним медичним виробом, що здатен виконувати аналогічні функції |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Засоби для інфузії |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу |  | 1 |  |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «С». |
| 2) |  | Устаткування для ін’єкцій та вливань |  | 2 |  |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 3) |  | Штатив інфузійний |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4) |  | Пристрій для підігріву розчинів |  |  | 1 |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 5) |  | Холодильник транспортний для зберігання медикаментів та льоду |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Медичні вироби, допоміжні засоби та інше устаткування, що застосовуються самостійно, або в складі наборів, або є складовими частинами комплектів інших виробів, медичної техніки тощо, одноразового та багаторазового використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Засоби іммобілізації та перенесення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Ноші ковшові з ременями |  |  | 1 |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 2) |  | Ноші з нетканого матеріалу |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3) |  | Простирадло для перенесення |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4) |  | Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих та дітей: |  |  | 2 |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
|  |  | Дошка довга спінальна |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Іммобілізатор голови |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ремені фіксації |  |  | х |  |  |  |  |
| 5) |  | Шини різних типів та розмірів: |  |  | х |  |  |  | Кількість визначається в залежності від місцевих потреб. |
|  |  | Шини вакуумні |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  | Шини жорсткі |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  | Шини гнучкі |  |  | х |  |  |  |  |
| 6) |  | Медичний виріб для іммобілізації з одночасною тракцією при переломі стегнової кістки |  |  | х |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». Кількість визначається в залежності від місцевих потреб. |
| 7) |  | Матрац вакуумний |  |  | 1 |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 8) |  | Медичний виріб для іммобілізації шийного відділу хребта |  |  | х |  |  |  | Може бути набір різних розмірів, або універсальний |
| 9) |  | Медичний виріб для іммобілізації шиї та верхньої частини спини |  |  | 1 |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 10) |  | Медичний виріб для вивільнення (евакуації), або коротка спінальна дошка |  |  | 1 |  |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». |
| 11) |  | Пояс для іммобілізації тазу |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7. |  | Засоби дихальної підтримки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний |  |  | х |  |  |  | Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги. |
| 2) |  | Киснева трубка та резервний мішок для мішка дихального реанімаційного |  |  | х |  |  |  |  |
| 3) |  | Маска дихальна (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  | По одній кожного розміру |
| 4) |  | Маска киснева з резервуаром нереверсивна (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  | По одній кожного розміру |
| 5) |  | Контур дихальний одноразового використання для транспортного апарату штучної вентиляції легень |  |  | х |  |  |  | Кількість визначається в залежності від місцевих потреб. |
| 6) |  | Катетери аспіраційні з вакуумним контролем, різних розмірів одноразового використання |  |  | х |  |  |  | По одному кожного розміру |
| 7) |  | Ларингоскоп з клинками різних розмірів (можуть бути у наборі): |  |  | 1 |  |  |  | Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги. |
|  |  | Рукоятка ларингоскопу |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Клинки багаторазового використання |  |  | х |  |  |  | По одному кожного розміру |
|  |  | Клинки одноразового використання |  |  | х |  |  |  | По одному кожного розміру |
|  |  | Запасні елементи живлення для ларингоскопа |  |  | х |  |  |  |  |
| 8) |  | Лубрикант для змазування назальних канюль |  |  | х |  |  |  |  |
| 9) |  | Повітропровід ротовий та носоглотковий, одноразового використання |  |  | х |  |  |  | По одному кожного розміру |
| 10) |  | Трубки ендотрахеальні (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  | По одній кожного розміру, або в залежності від потреби. |
| 11) |  | Маски ларингеальні на гелевій основі (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  | По одній кожного розміру, або в залежності від потреби. |
| 12) |  | Трубки ларингеальні (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  | По одній кожного розміру, або в залежності від потреби. |
| 13) |  | Трубка для екстреної або складної інтубації з двома манжетами (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  | По одній кожного розміру, або в залежності від потреби. |
| 14) |  | Стилет для інтубації (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  | По одному кожного розміру, або в залежності від потреби. |
| 15) |  | Буж для тяжкої інтубації |  |  | х |  |  |  | По одному кожного розміру, або в залежності від потреби. |
| 16) |  | Фіксатор дихальної трубки з протизакусувачем |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17) |  | З'єднувач подовжувальний інтубаційної трубки та дихального контуру одноразового використання |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18) |  | Фільтр дихальний з тепло-вологообмінником одноразового використання |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19) |  | Назальні канюлі одноразового використання |  |  | х |  |  |  | По одній кожного розміру, або в залежності від потреби. |
| 20) |  | Ручний портативний аспіратор |  |  | 1 |  |  |  | Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |
| 21) |  | Набір для конікотомії дорослий |  |  | 1 |  |  |  | Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |
| 22) |  | Набір для конікотомії дитячий |  |  | 1 |  |  |  | Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |
| 23) |  | Оклюзійна пов’язка |  |  | х |  |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги. |
| 24) |  | Оклюзійна пов’язка з клапаном |  |  | х |  |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги. |
| 25) |  | Голка з катетером для пункції плевральної порожнини |  |  | х |  |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги. |
| 26) |  | Клапан позитивного тиску в кінці видиху |  |  | х |  |  |  |  |
| 8. |  | Засоби для діагностики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Манжета для неінвазивного вимірювання тиску |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 2) |  | Стетофонендоскоп |  |  | 1 |  |  | Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |  |
| 3) |  | Термометр медичний безртутний |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4) |  | Тест-смужки до глюкометра |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5) |  | Діагностичний ліхтарик |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6) |  | Термопапір для діагностичного обладнання |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 7) |  | Електроди для дефібрилятора одноразового використання для дорослих та дітей |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 8) |  | Електроди для дефібрилятора багаторазового використання |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 9) |  | Кабель електрокардіографічний для дефібрилятора |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 10) |  | Електроди електрокардіографічні одноразового використання |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 11) |  | Електроди електрокардіографічні багаторазового використання |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 12) |  | Кабель електрокардіографа |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 13) |  | Електроди до електрокардіостимулятора одноразового використання |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 14) |  | Електроди до електрокардіостимулятора багаторазового використання |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 15) |  | Тест - смужки для визначення наркотичних речовин |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 16) |  | Тест- смужки для аналізу показників ацетону в сечі |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 9. |  | Засоби для інфузій |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Шприци з голками (різних об'ємів) |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 2) |  | Медичний виріб для вливання під тиском |  |  | 1 |  |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |  |
| 3) |  | Медичний виріб для внутрішньокісткового доступу |  |  | 1 |  |  | Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |  |
| 4) |  | Лінія подовжувальна для інфузійної терапії |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 5) |  | Катетери для периферійних вен (різних розмірів) |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 6) |  | Катетери для центральних вен (різних розмірів) |  |  | х |  |  | (опційно) |  |
| 7) |  | Катетери для вливання в малі вени типу "метелик" |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 8) |  | Кран трьохходовий |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 9) |  | Система для переливання інфузійних розчинів |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 10) |  | Серветки одноразові з антисептиком |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 11) |  | Набір для катетеризації центральних вен |  |  | 1 |  |  | в АЕМД типу «С» (опційно) |  |
| 10. |  | Перев'язувальні медичні вироби |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Бинт нестерильний (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  |  |
| 2) |  | Бинт еластичний фіксуючий (різних розмірів) |  |  | х |  |  |  |  |
| 3) |  | Бинт еластичний сітчастий трубчастий різних розмірів |  |  | х |  |  |  |  |
| 4) |  | Лейкопластир |  |  | х |  |  | Різних розмірів та типів |  |
| 5) |  | Серветки стерильні (різних розмірів) |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 6) |  | Пов’язки фіксуючі для периферійних катетерів, медичних виробів для вливання в малі вени, в центральні вени (різних розмірів) |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 7) |  | Матеріал стерильний для протиопікових заходів, в кількості, достатній для покриття опікової поверхні дорослої людини |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 8) |  | Матеріал стерильний для обробки раневої поверхні |  |  | х |  |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 9) |  | Гідрогелева протиопікова пов’язка різних розмірів |  |  | х |  |  |  |  |
| 11. |  | Медичний одяг та інше |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Маска медична одноразова (респіратор) |  |  |  | 1 |  | На кожного члена бригади |  |
| 2) |  | Комплект пологовий |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3) |  | Протиепідемічний комплект засобів індивідуального захисту |  |  |  | 1 |  | На кожного члена бригади. Комплект формується в залежності від інфекційного агента |  |
| 4) |  | Захисні окуляри або маска з захисним екраном |  |  |  | 1 |  | На кожного члена бригади |  |
| 5) |  | Жилет розвантажувальний |  |  |  | 1 |  | На кожного члена бригади |  |
| 6) |  | Простирадло одноразового використання |  |  |  | х |  |  |  |
| 7) |  | Покриття на підголівник 50х40 см, одноразового використання |  |  |  | х |  |  |  |
| 8) |  | Хустки медичні для іммобілізації |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 9) |  | Одяг та взуття (на кожного члена бригади для захисту та ідентифікації персоналу як працівників автомобіля екстреної медичної допомоги): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Захисний одяг, зокрема куртка штани, головний убір (зимовий і літній комплекти), що відбивають світло та дають можливість помічати їх здалеку |  |  |  | 1 компл. |  | На кожного члена бригади |  |
|  |  | Безпечні рукавички для відходів |  |  |  | 1 пара |  |  |  |
|  |  | Безпечне взуття, пари |  |  |  | 1 пара |  | На кожного члена бригади |  |
|  |  | Безпечний шолом з джерелом світла |  |  |  | 1 |  | На кожного члена бригади |  |
| 10) |  | Сумка-рюкзак або кейс спеціалізований для розміщення укладки (набору) для надання екстреної медичної допомоги |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від місцевих потреб |  |
| 11) |  | Бронежилет |  |  |  |  |  | За необхідності, у випадку надання ЕМД у тактичних умовах, на кожного члена бригади |  |
| 12) |  | Шолом кевларовий |  |  |  |  |  | За необхідності, у випадку надання ЕМД у тактичних умовах, на кожного члена бригади |  |
| 13) |  | Санітарний пакет для трупа |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12. |  | Засоби для дезінфекції та очищення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Засоби для поточної дезінфекції |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 2) |  | Засоби для дезінфекції рук медичного персоналу |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 3) |  | Засоби для перед - та після ін'єкційної обробки шкіри |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 4) |  | Ємності стерильні для відбору біологічного матеріалу |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 5) |  | Контейнер для використаних шприців та голок |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6) |  | Сумка клінічна для відходів |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 13. |  | Засоби для порятунку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Набір інструментів для подання світлового аварійного сигналу |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2) |  | Інструмент для розрізання ременів крісла |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3) |  | Прожектор |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4) |  | Попереджувальний трикутник/попереджувальні лампи |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5) |  | Вогнегасник |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6) |  | Система відеонагляду в салоні автомобіля |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7) |  | Набір для проведення сортування |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби (опційно) 1. Сумка червоного кольору з написом двома мовами «Сортування» «Triage» - 1 2. Сортувальні талони встановленого зразка - 60 3. Сортувальні стрічки для швидкого сортування встановленого зразка - 80 шт (по 20 штук кожного кольору). 4. Ножниці для розрізання одягу та взуття (атравматичні) - 1 5. Ліхтарик налобний - 1 6. Набір батарейок - 3 комплекти. 7. Рукавички оглядові (нітрилові або вінілові) - 10 пар. 8. Ручка для писання по сортувальному талону - 2 9. Світловий елемент одноразовий - 1 10. Жовтий жилет з світловідбиваючими елементами і написом двома мовами «Сортувальник» «Triage manager» - 1 11. Жовтий жилет з світловідбиваючими елементами і написом двома мовами «Медичнй координатор» «Сoordinator» - 1 12. Жовтий жилет світловідбиваючими елементами і написом двома мовами «Транспорт» «Transport» - 1 13. Карта обліку постраждалих у масовому випадку - 20 14. Накидка для трупа чорного кольору - 5 |  |
| 8) |  | Пластикові вказівники червоного, чорного, жовтого, зеленого кольорів на тринозі |  |  |  | 1 |  | Кожного кольору (опційно) |  |
| 14. |  | Засоби комунікації |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Автомобільна радіостанція з вбудованим модулем GPS |  |  |  | 1 |  | Технологія стандарту DMR діапазони частот 136 - 174 МГц. |  |
| 2) |  | Портативна радіостанція з вбудованим модулем GPS |  |  |  | х |  | Технологія стандарту DMR, обов’язкова вимога -діапазони частот -136174 МГц Кількість визначається складом бригади ЕМД. Для кожного члена бригади у разі залучення бригади до медичного супроводу масових заходів, та наданні допомоги під час надзвичайних ситуацій |  |
| 3) |  | Мобільний телефон або радіоподовжувач для забезпечення доступу до ТМЗК |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4) |  | Портативна оповіщувальна аварійна система на одну особу (тривожна кнопка) |  |  |  | 1 |  | Є обов’язкова у складі автомобільної та портативної радіостанції, або окремий радіобрелок для персоналу бригади |  |
| 5) |  | Система внутрішньої комунікації між водієм та медичним салоном |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6) |  | Планшетний комп’ютер або смартфон-комунікатор або лептоп |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7) |  | GPS-трекер або автомобільна радіостанція з вбудованим модулем GPS |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8) |  | Автомобільний навігатор |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9) |  | Карта доріг і вулиць |  |  |  | 1 |  | Електронна та паперова |  |
| 10) |  | Автомобільний відеореєстратор |  |  |  | 1 |  | Об’єм пам’яті не менше 64 Gb |  |
| 15. |  | Медичні інструменти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Роторозширювач |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2) |  | Затискач кровоспинний у стерильній упаковці |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3) |  | Ножиці прямі хірургічні у стерильній упаковці |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4) |  | Ножиці для розрізання одягу |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5) |  | Пінцет хірургічний у стерильній упаковці |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6) |  | Скальпель одноразовий з руків’ям у стерильній упаковці |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7) |  | Щипці Магіла зігнуті дорослі правобічні (лівобічні) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8) |  | Зонд жолобкуватий |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9) |  | Чаша ниркоподібна |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10) |  | Скарифікатор |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 11) |  | Засоби для дренування грудної клітки (може бути набір) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12) |  | Засоби для пункції перикарду (може бути набір) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13) |  | Нитки нерозсмоктувльні монофіламент з голками (№ 3.0, 4.0 ) |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 14) |  | Голкотримач у стерильній упаковці |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. |  | Інші медичні вироби |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Засіб для локального охолодження |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2) |  | Груші гумові |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 3) |  | Зонд шлунковий для дітей одноразового використання (різних розмірів) |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 4) |  | Зонд шлунковий для дорослих одноразового використання (різних розмірів) |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 5) |  | Лійка ємністю 0,5-1,0 л з перехідником для під’єднання до шлункового зонду |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6) |  | Катетери урологічні еластичні одноразового використання різних розмірів та типів: Нелатона, Фолея |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 7) |  | Простирадло термоізоляційне (термоковдра) |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 8) |  | Рукавички хірургічні стерильні різних розмірів |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 9) |  | Рукавички оглядові нестерильні одноразові (нітрилові або вінілові) різних розмірів |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 10) |  | Контейнер для зберігання сегментів кінцівок із внутрішньою температурою 4±2 °С, яка утримується не менше ніж 2 год. |  |  |  | х |  | Передбачено в АЕМД типу «В» та «С». Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 11) |  | Затискач для пуповини одноразовий |  |  |  | 2 |  | Може бути в складі пологового набору |  |
| 12) |  | Шпателі одноразові |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 13) |  | Сечоприймач стерильний, об’ємом 1-2 л. |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 14) |  | Сечоприймач пластиковий для чоловіків |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 15) |  | Судно пластикове |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби |  |
| 17. |  | Вироби немедичного призначення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Підгузки для дорослих та дітей різних розмірів |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 2) |  | Рушники паперові |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. |  |
| 3) |  | Ємність для блювотних мас |  |  |  | х |  |  |  |
| 18. |  | Засоби для зупинки кровотечі |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Гемостатичний засіб у вигляді бинта для тампонування |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |  |
| 2) |  | Механічний виріб для зупинки кровотечі |  |  |  | х |  | Турнікет типу CAT або типу SWAT. Кількість визначається в залежності від потреби. Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |  |
| 3) |  | Стерильний марлевий відріз. |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |  |
|  |  | Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом і захисною вологостійкою оболонкою |  |  |  | х |  | Кількість визначається в залежності від потреби. Може бути в складі набору (укладки) для надання екстреної медичної допомоги |  |
| III | Лікарські засоби |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНН відповідно до реєстру та АТС код |  | Лікарська форма |  |  |  | Кількість |  | Опис |
| 1. | Засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Famotidine (фамотидин) A02BA03 |  | Розчин для інфузій, 20 мг/50 мл по 50 мл у пляшках або Ліофілізат для розчину для ін`єкцій по 20 мг у флаконах |  |  |  | 1 |  |  |
| 2) | Atropine (атропін) A03BA01 |  | Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в ампулах |  |  |  | 5 |  |  |
| 3) | Metoclopramide (метоклопрамід) A03FA01 |  | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі |  |  |  | 3 |  |  |
| 4) | Ondansetron (ондансетрон) A04AA01 |  | Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 2 мл або по 4 мл в ампулах |  |  |  | 6 |  | в залежності від потреби по 2 мл або по 4 мл |
| 5) | Medicinal charcoal (вугілля активоване) A07BA01 |  | Порошок оральний по 5 г у пакеті або таблетки або капсули по 0,25 г |  |  |  | х |  | в залежності від потреби порошок оральний або таблетки або капсули (загальна кількість не менше 50 грам) |
| 6) | Calcium gluconate (кальцію глюконат) A12AA03 |  | Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах |  |  |  | 2 |  | в залежності від потреби по 5 мл або по 10 мл |
| 2. | Засоби, що впливають на систему крові й гемопоез |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Heparin (гепарин) B01AB01 |  | Розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл по 1 мл, 5 мл в ампулах або по 1 мл, 2 мл, 4 мл, 5 мл, 10 мл у флаконах |  |  |  | 15 мл |  | в залежності від потреби по 1 мл, або по 2 мл, або по 4 мл або по 5 мл, або по 10 мл |
| 2) | Enoxaparin (еноксапарин) B01AB05 |  | Розчин для ін'єкцій, 10 000 анти-Ха МО/мл, по 3 мл у багатодозовому флаконі або по 0,2 мл, або по 0,4 мл, або по 0,6 мл або по 0,8 мл або по 1,0 мл у шприці (в попередньо наповнених шприцах, у шприц-дозах) |  |  |  | 1,6 мл (2 по 0,8) |  | в залежності від потреби у багатодозовому флаконі або по 0,2 мл, або по 0,4 мл, або по 0,6 мл або по 0,8 мл або по 1,0 мл у шприці (в попередньо наповнених шприцах, у шприц-дозах) |
| 3) | Clopidogrel (клопідогрел) B01AC04 |  | Таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг |  |  |  | 1 блістер |  | в залежності від потреби додатково 1 блістер таблетки, вкриті оболонкою, по 300 мг |
| 4) | Tenecteplase (тенектеплазе) B01AD11 |  | Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 10 000 ОД (50 мг) у флаконі у комплекті з розчинником по 10 мл у шприці у комплекті зі стерильним перехідним пристроєм для флакона та стерильною одноразовою голкою |  |  |  | 1 |  |  |
| 5) | Tranexamic acid (транексамова кислота) B02AA02 |  | Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл або 100 мг/мл, по 5 мл або 10 мл в ампулах |  |  |  | х |  | в залежності від потреби, але не менше двох грамів речовини |
| 6) | Hydroxyethylstarch (гідроксіетилкрохмал) B05AA07 |  | Розчин для інфузій 6 % по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл у флаконах (пляшках, контейнерах, мішках) |  |  |  | 3 |  | в залежності від потреби по 200, або 250, або 400, або 500 мл |
| 7) | Electrolytes, сomb drug: натрію хлорид, калію хлорид, натрію лактат, кальцію хлорид, іонний склад Na+, K+, ClЇ, Са++, лактат B05BB01 |  | Розчин для інфузій по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл, або по 1000 мл у флаконах (контейнерах, мішках) |  |  |  | 2200-2600 мл |  |  |
| 8) | Glucose (глюкоза) B05CX01 |  | Розчин для інфузій, 50 мг/мл по по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл у флаконах контейнерах, мішках |  |  |  | 2 |  | в залежності від потреби по 100, або 200, або 250, або 400, або 500 мл |
| 9) | Glucose (глюкоза) B05CX01 |  | Розчин для ін'єкцій 40 % по 10 мл або по 20 мл в ампулах |  |  |  | 10 |  | в залежності від потреби по 10 або 20 мл |
| 10) | Potassium chloride (калію хлорид) B05XA01 |  | Розчин для інфузій 4 % по 50 мл, або по 100 мл, або по 200 мл у пляшках або Концентрат для розчину для інфузій, 75 мг/мл по 10 мл або по 20 мл у флаконах або по 10 мл, по 20 мл у контейнерах |  |  |  | 2 |  | в залежності від потреби по 10 або 20 або 50 або 100 або 200 мл |
| 11) | Sodium bicarbonate (натрію гідрокарбонат) B05XA02 |  | Розчин для інфузій, 40 мг/мл (42 мг/мл, 84 мг/мл) по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл у пляшках (контейнерах) |  |  |  | 2 |  | в залежності від потреби по 20 або 50 або 100 або 200 або 250, або 400 мл |
| 12) | Sodium chloride (натрію хлорид) B05XA03 |  | Розчин для інфузій, 9 мг/мл по по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл у контейнерах, мішках |  |  |  | 4 |  | в залежності від потреби по 100, або 200, або 250, або 400, або 500 мл |
| 13) | Sodium chloride B05XA03 |  | Розчин для ін'єкцій , 9 мг/мл по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах |  |  |  | 10 |  | в залежності від потреби по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл |
| 14) | Magnesium sulfate (магнію сульфат) B05XA05 |  | Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах |  |  |  | 10 |  | в залежності від потреби по 5 мл, або по 10 мл |
| 3. | Засоби, що впливають на серцево-судинну систему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Amiodarone (аміодарон) C01BD01 |  | Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 3 мл в ампулах |  |  |  | 5 |  |  |
| 2) | Procainamide (Прокаїнамід) C01BA02 |  | розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах |  |  |  | 2 |  |  |
| 3) | Norepinephrine (норепінефрин) C01CA03 |  | Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл по 4 мл або по 8 мл в ампулах |  |  |  | 2 |  | в залежності від потреби по 4 мл, або по 8 мл |
| 4) | Dopamine (допамін) C01CA04 |  | Концентрат для розчину для інфузій, 40 мг/мл по 5 мл в ампулах (або 20 мг/мл по 10 мл в ампулах або 5 мг/мл по 5 мл в ампулах) |  |  |  | 5 |  | в залежності від потреби по 5 мл, або по 10 мл |
| 5) | Epinephrine (епінефрин) C01CA24 |  | Розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл або 1,82 мг/мл, або 1,0 мг/мл по 1 мл в ампулах |  |  |  | 10 |  |  |
| 6) | Glyceryl trinitrate (гліцерилу тринітрат, нітрогліцерин) C01DA02 |  | Концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл по 5 мл в ампулах або Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл по 2 мл в ампулах, по 5 мл в ампулах |  |  |  | 5 |  | в залежності від потреби по 2 мл, або по 5 мл |
| 7) | Glyceryl trinitrate (гліцерилу тринітрат, нітрогліцерин) C01DA02 |  | Спрей сублінгвальний дозований по 0,4 мг/дозу по 200 доз у флаконі з дозуючим насосом, насадкою та захисним ковпачком або Спрей сублінгвальний дозований, 0,4 мг/доза по 15 мл (300 доз) у флаконі з розпилювачем та запобіжним ковпачком або Спрей сублінгвальний, 0,4 мг/дозу по 10 г (180 доз) розчину в балоні з дозуючим пристроєм, з розпилюючою головкою та захисним ковпачком або Таблетки сублінгвальні по 0,3 мг або по 0,4 мг або по 0,5 мг у банках або контейнерах або пробірці |  |  |  | 1 |  |  |
| 8) | Adenosine (аденозин), при відсутності - Adenosintriphosphoric acid (натрію аденозинтрифосфат) C01EB10 |  | Розчин для ін`єкцій по 2 мл (6 мг) в ампулах Розчин для ін'єкцій 1% по 1 мл |  |  |  | 6 10 |  |  |
| 9) | Clonidine (клонідин) C02AC01 |  | Таблетки по 0,15 мг |  |  |  | 10 |  |  |
| 10) | Furosemide (фуросемід) C03CA01 |  | Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 2 мл в ампулах |  |  |  | 5 |  |  |
| 11) | Propranolol (пропранолол) C07AA05 |  | Таблетки по 10 мг або по 40 мг |  |  |  | 1 блістер |  | в залежності від потреби 2 блістера по 5 мг або по 10 мг |
| 12) | Metoprolol (метопролол) C07AB02 |  | Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 5 мл в ампулах |  |  |  | 2 |  |  |
| 13) | Metoprolol (метопролол) C07AB02 |  | Таблетки по 25 мг, по 50 мг, по 100 мг |  |  |  | 1 блістер |  | в залежності від потреби по 25 мг або по 50 мг або по 100мг |
| 14) | Nifedipine (ніфедипін) C08CA05 |  | Краплі оральні, розчин, 20 мг/мл по по 5 мл або 10 мл або 20 мл або 25 мл у флаконах та/або таблетки, вкриті оболонкою, по 10 або 20 мг (10 таб) |  |  |  | 1 |  | в залежності від потреби по по 5 мл або 10 мл або 20 мл або 25 мл |
| 15) | Verapamil (верапаміл) C08DA01 |  | Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/мл по 2 мл в ампулах |  |  |  | 3 |  |  |
| 16) | Сaptopril (каптоприл) С09АА01 |  | Таблетки по 25 мг, по 50 мг |  |  |  | 10 |  | в залежності від потреби по 25 мг або по 50 мг |
| 4. | Лікарські засоби для лікування захворювань шкіри |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Povidone-iodine (повідон-йоду) D08AG02 |  | Розчин для зовнішнього застосування застосування (нашкірний) 10 %, по 30 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах |  |  |  | 1 |  | в залежності від потреби по 30 мл або по 50 мл або по 100 мл |
| 2) | Chlorhexidine (хлоргексидину біглюконат) D08AC02 |  | Розчин для зовнішнього застосування 0,05% по по 50 мл або 100 мл або по 200 мл у флаконах, контейнерах |  |  |  | 1 |  | в залежності від потреби по 50 мл або по 100 мл або по 200 мл |
| 3) | Hydrogen peroxide (водню пероксид) D08AX01 |  | Розчин для зовнішнього застосування 3 % по 25 мл, 40 мл, 50 мл, 80 мл, 100 мл, 110 мл, 120 мл, 200 мл у флаконах |  |  |  | 50-100 мл |  |  |
| 4) | Ethanol (етанол) D08AX08 |  | Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % по 50 мл або 100 мл у флаконах |  |  |  | 100 мл |  |  |
| 5. | Препарати гормонів для системного застосування (окрім статевих гормонів та інсулінів): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Dexamethasone (дексаметазон) H02AB02 |  | Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл або по 2 мл в ампулах |  |  |  | 10 |  | в залежності від потреби по 1 мл або по 2 мл |
| 2) | (Hydrocortisone) Гідрокортизон H02AB09 |  | суспензія для ін'єкцій, 25 мг/мл по 2 мл або порошок для розчину для ін'єкцій по 100 мг з розчинником |  |  |  | 2 |  |  |
| 3) | Glucagon (глюкагон) H04AA01 |  | Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 мг (1 МО) у флаконах в комплекті з розчинником по 1 мл у шприці |  |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Протимікробні лікарські засоби для системного використання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Chloramphenicol (хлорамфенікол) J01BA01 |  | Порошок для розчину для ін'єкцій по 0,5 г або по 1,0 г у флаконах |  |  |  | 3 |  | в залежності від потреби по 0,5 г або по 1,0 г |
| 2) | Cefotaxime (цефотаксим) J01DD01 |  | Порошок для розчину для ін'єкцій по 0,5 г або по 1 г у флаконах |  |  |  | 1 |  | в залежності від потреби по 0,5 г або по 1,0 г |
| 7. | Лікарські засоби для лікування захворювань кістково-м'язевої системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Diclofenac (диклофенак) M01AB05 |  | Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 3 мл в ампулах |  |  |  | 3 |  |  |
| 2) | Ketorolac (кеторолак) M01AB15 |  | Розчин для ін’єкцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах |  |  |  | 3 |  |  |
| 3) | Dexketoprofen (декскетопрофен) M01AE17 |  | Розчин для ін'єкцій, 50 мг/ 2 мл по 2 мл в ампулах |  |  |  | 2 |  |  |
| 4) | Suxamethonium (суксаметонію йодид,) M03AB01 |  | Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулах |  |  |  | 2 |  |  |
| 5) | Atracurium (Атракуріум) M03AC04. |  | Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах |  |  |  | 2 |  |  |
| 8. | Лікарські засоби для лікування захворювань нервової системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ketamine (кетамін) N01AX03 |  | Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл в ампулах |  |  |  | 2 |  |  |
| 2) | Лідокаїн (Lidocaine) N01BB02 |  | Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах |  |  |  | 4 |  |  |
| 3) | Morphine (морфін) N02AA01 |  | Розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах |  |  |  | 3 |  |  |
| 4) | Fentanyl (фентаніл) N02AB03 |  | Розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах |  |  |  | 3 |  |  |
| 5) | Acetylsalicylic acid (кислота ацетилсаліцилова) N02BA01 |  | Таблетки по 325 мг або по 500 мг |  |  |  | 2 блістери |  | в залежності від потреби по 325 мг або по 500 мг |
| 6) | Ibuprofen (Ібупрофен) M01AE01 |  | Суспензія для перорального застосування, 100 мг/5 мл по 100 г у флаконах, таб Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,2 г № 10 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7) | Paracetamol (парацетамол) N02BE01 |  | Таблетки або капсули по 200 мг, або по 325 мг, або по 500 мг |  |  |  | 1 блістер |  | в залежності від потреби по 200 мг, або по 325 мг, або по 500 мг |
| 8) | Paracetamol (парацетамол) N02BE01 |  | Супозиторії ректальні по 80 мг або по 150 мг |  |  |  | 5 |  | в залежності від потреби по 80 мг або по 150 мг |
| 9) | Paracetamol (парацетамол) N02BE01 |  | Розчин для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл (200 мг), або по 50 мл (500 мг), або по 100 мл (1000 мг) в пляшці або у флаконі |  |  |  | 2 |  | в залежності від потреби по 20 мл або по 50 мл або по 100 мл |
| 10) | Haloperidol (галоперидол) N05AD01 |  | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 1 мл в ампулах |  |  |  | 3 |  |  |
| 11) | Diazepam (діазепам) N05BA01 |  | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах |  |  |  | 4 |  |  |
| 9. | Лікарські засоби, що діють на респіраторну систему: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Salbutamol (сальбутамол) R03AC02 |  | Інгаляція під тиском, або Аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/доза по 200 доз у контейнерах або у балонах або у балончику, розчин для інгаляцій у небулах, 1 мг/мл по 2 або 2,5 мл |  |  |  | 1 |  |  |
| 2) | Ipratropium bromide (Іпратропію бромід) R03BB01 |  | Аерозоль для інгаляцій дозований 40 мкг/доза по 200 доз |  |  |  | 1 |  |  |
| 3) | Diphenhydramine (дифенгідрамін,) R06AA02 |  | Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах |  |  |  | 5 |  |  |
| 4) | Theophylline (теофілін) R03DA04 |  | Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах |  |  |  | 5 |  |  |
| 10. | Засоби, що діють на органи чуття: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Oxybuprocaine (оксибупрокаїн) S01HA02 |  | Краплі очні, розчин 0,4 % по 5 мл або по 10 мл у у флаконі-крапельниці |  |  |  | 1 |  | в залежності від потреби по 5 мл або по 10 мл |
| 11. | Інші лікарські засоби |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Thiosulfate (натрію тіосульфат) V03AB06 |  | Розчин для ін'єкцій, 300 мг/мл по 5 мл в ампулах |  |  |  | 10 |  |  |
| 2) | Naloxone (налоксон) V03AB15 |  | Розчин для ін'єкцій, 0,4 мг/мл по 1 мл в ампулах |  |  |  | 6 |  |  |
| 3) | Aqua pro injectioni (вода для ін'єкцій) V07AB |  | Розчинник для парентерального застосування (приготування розчину для ін’єкцій) по 2 мл або по 5 мл або по 10 мл в ампулах |  |  |  | 50-200 мл різні |  |  |

| IV | Навчально-тренувальний відділ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Навчально-тренувальний відділ має бути укомплектований медичними виробами, допоміжними засобами та іншим устаткуванням, що входить до Примірного табеля оснащення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги |  |  |
| 2. | Манекени |  |  |
| 1) | Манекен дорослої людини для відпрацювання навиків проведення розширених реанімаційних дій та надання невідкладної допомоги. | х | Мінімальний набір функцій: відновлення прохідності дихальних шляхів (повітроводи, надгортанні пристрої, інтубація трахеї), проведення дефібриляції, кардіоверсії та кардіостимуляції, наявність зворотнього зв’язку та можливості зміни ритмів, можливість проведення аускультації легень та серця. х |
| 2) | Манекен підлітка для відпрацювання навиків проведення розширених реанімаційних дій та надання невідкладної допомоги. | х. | Мінімальний набір функцій: відновлення прохідності дихальних шляхів (повітроводи, надгортанні пристрої, інтубація трахеї), проведення дефібриляції, кардіоверсії та кардіостимуляції, наявність зворотнього зв’язку та можливості зміни ритмів, можливість проведення аускультації легень та серця. |
| 3) | Манекен немовляти для відпрацювання навиків проведення розширених реанімаційних дій та надання невідкладної допомоги. | х | Мінімальний набір функцій: відновлення прохідності дихальних шляхів (повітроводи, надгортанні пристрої, інтубація трахеї), наявність зворотнього зв’язку та можливості зміни ритмів. |
| 4) | Манекен дорослої людини для відпрацювання базової серцево-легеневої реанімації. | х | Мінімальний набір функцій: можливість відпрацювання компресій грудної клітки, проведення ШВЛ за допомогою мішка АМБУ, контроль якості компресій та ШВЛ. |
| 5) | Манекен підлітка для відпрацювання базової серцево-легеневої реанімації. | х | Мінімальний набір функцій: можливість відпрацювання компресій грудної клітки, проведення ШВЛ за допомогою мішка АМБУ, контроль якості компресій та ШВЛ. |
| 6) | Манекен немовляти для відпрацювання базової серцево-легеневої реанімації. | х | Мінімальний набір функцій: можливість відпрацювання компресій грудної клітки, проведення ШВЛ за допомогою мішка АМБУ, контроль якості компресій та ШВЛ х |
| 7) | Манекен дорослої людини для відпрацювання навиків надання невідкладної допомоги при травмах. | х | Мінімальний набір функцій: повний зріст, може бути у комплекті з імітаторами травм різних анатомічних ділянок. |
| 8) | Тренажер для відпрацювання навиків відновлення прохідності дихальних шляхів. | х | Мінімальний набір функцій: можливість введення ротового та носового повітроводу, надгортанних пристроїв та проведення інтубації трахеї. |
| 9) | Тренажер для відпрацювання навиків конікопункції та конікотомії | х |  |
| 10) | Тренажер для відпрацювання ведення пологів | х |  |
| 11) | Набір для в/к доступу тренувальний | х |  |
| 3. | Витратні матеріали ( у розрахунку на групу з 12 людей) |  |  |
| 1) | Рукавички нестерильні оглядові різних розмірів | 100 пар |  |
| 2) | Бинти еластичні довжиною не менше 2 м | 24 |  |
| 3) | Бинт еластичний сітчастий трубчастий різних розмірів | х |  |
| 4) | Пакет перев’язувальний індивідуальний з еластичним компресійним компонентом | 12 шт |  |
| 5) | Медичний пластир в рулоні | 12 шт |  |
| 6) | Системи для інфузії різних типів | 24 шт |  |
| 7) | Інфузійні розчини (100 мл) у полімерному пакуванні | х |  |
| 8) | Контейнери для використаних голок | 6 шт |  |
| 9) | Термоковдра | 12 шт |  |
| 10) | Муляж трахеї (для конікотомії) | 24 |  |
| 11) | Бинт нестерильний (різних розмірів) | 2 |  |
| 12) | Бинт еластичний фіксуючий (різних розмірів) | 2 |  |
| 13) | Лейкопластир в рулоні | 6 |  |
| 14) | Серветки стерильні (різних розмірів) | х |  |
| 15) | Пов’язки фіксуючі для периферійних катетерів, пристроїв для вливання в малі вени, в центральні вени (різних розмірів) | х |  |
| 16) | Матеріал для обробки раневої поверхні | х |  |
| 17) | Стерильний марлевий відріз. | х |  |
| 18) | Перев’язувальний пакет на основі еластичного бинта різних розмірів | х |  |
| 19) | Тест-смужки до глюкометра | х |  |
| 20) | Термопапір для діагностичного обладнання | х |  |
| 21) | Засоби індивідуального захисту (маски, окуляри) | х |  |
| 22) | Шприци з голками (різних об'ємів) | х |  |
| 23) | Оклюзійна пов’язка | х |  |
| 24) | Оклюзійна пов’язка з клапаном | х |  |
| 25) | Тест - смужки для визначення наркотичних речовин | х |  |
| 26) | Тест- смужки для аналізу показників ацетону в сечі | х |  |
| 27) | Шовний матеріал з голками | х |  |

Примітки:

1. Для предметів, кількість яких визначено як “х” - кількість може змінюватися залежно від місцевих потреб, але рекомендована наявність щонайменше однієї одиниці.

2. При закупівлі лікарських засобів перевагу надавати тим, які випускаються у полімерному пакуванні.

3. Керівництво територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

1) може додатково доповнювати медичними виробами, допоміжними засобами та іншим устаткуванням в залежності від місцевих потреб;

2) змінювати при потребі форму випуску лікарських засобів відповідно до чинних реєстраційних посвідчень;

3) замінювати на аналоги або розширювати асортимент і кількість лікарських засобів та медичних виробів, які зареєстровані та дозволені до застосування у медичній практиці на території України згідно з чинними медичними стандартами та протоколами надання екстреної медичної допомоги.

| Генеральний директор Директорату медичних послуг | О. Сухорукова |
| --- | --- |

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}